Приложение 6 к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса для оказания услуг по энергетическому

обследованию многоквартирного жилого дома

Техническое задание на оказание услуг по энергетическому обследованию многоквартирного жилого дома по адресу г.Осинники ул.Гагарина, д.6

Требование по составу, форме и содержанию энергетического паспорта многоквартирного дома

1. Энергетический паспорт МКД должен использоваться при приемке и эксплуатации капитально ремонтируемых МКД с расчетной температурой внутреннего воздуха выше  ___°С независимо от высоты с нормируемой температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха.

2. Форма энергетического паспорта должна отражать проектные и измеренные (или расчетные при отсутствии приборов учета) целевые показатели энергосбережения и энергетической эффективности этого здания. В том числе данные о проекте здания (или данные натурных обследований при отсутствии проекта): объемно планировочные показатели, геометрические и теплотехнические характеристики ограждающих конструкций, энергетические параметры и удельные показатели энергоэффективности здания (требуемый и расчетный) – величины годового энергопотребления на отопление и вентиляцию здания, класс энергетической эффективности, а также величины горячего водоснабжения в абсолютном и удельном значениях, дополнительно данные об энергоэффективности систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В процессе эксплуатации МКД проектные показатели сравниваются с фактическими нормализованными показателями энергетического обследования, устанавливается фактический класс энергетической эффективности по энергопотреблению на отопление и вентиляцию и намечаются энергосберегающие мероприятия по повышению энергоэффективности.

3. Форма энергетического паспорта приведена в Приложении.

4. Энергетический паспорт МКД должен содержать:

4.1) Нормируемые параметры теплозащиты здания (Приложение, Форма 4); Нормируемые параметры для зданий постройки после 1952 года устанавливаются по действующим на период возведения здания нормативным документам, а для зданий постройки до 1952 года – по экспертной оценке.

4.2) Проектные геометрические показатели (при их отсутствии – по данным типовых серий, натурных обследований или экспертной оценке) и характеристики МКД, в том числе:

а)объемно-планировочные показатели ( Приложение, Форма 2);

б)расчетное количество жителей в жилых зданиях или расчетное количество людей, исходя из расчетных показателей общественных зданий;

в)уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций (Приложение, Форма 4);

г)энергетические нагрузки на системы инженерного оборудования здания (расчетный максимально-часовой и удельный показатель тепловой мощности внутренних систем инженерного оборудования); средние суточные расходы сетевого газа, холодной и горячей воды, электроэнергии;

д)показатели эксплуатационной энергоемкости внутренних инженерных систем здания (годовые и удельные расходы конечных видов энергоносителей) и удельная энергоемкость системы отопления здания за отопительный период, удельная тепловая характеристика здания;

е)удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в Гкал или кВт.ч, кг у.т.) в расчете на один кв.м площади квартир;

4.3) Результаты энергетического обследования с подтверждением наличия приборов учета, в том числе фактические:

а)показатели удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, полученного по приборам учета и нормализованного (приведенного) к расчетным условиям);

б)энергетические нагрузки на системы инженерного оборудования здания (расчетный максимально-часовой и удельный показатель тепловой мощности внутренних систем инженерного оборудования); средние суточные расходы холодной и горячей воды, электроэнергии, приведенный к расчетным условиям;

в)показатели эксплуатационной энергоемкости внутренних инженерных систем здания (годовые и удельные расходы конечных видов энергоносителей) и удельная энергоемкость системы отопления здания за отопительный период, удельная тепловая характеристика здания;

г)показатели удельного потребления тепловой энергии здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических Гкал в расчете на один кв.м площади квартир);

д)показатели потенциала сбережения топливно-энергетических ресурсов в МДж или кВт.ч, кг у.т. (куб м сетевого газа) в расчете на один кв м площади квартир или полезной площади);

е)рекомендуемые мероприятия по повышению энергетической эффективности

Исходные данные МКД по адресу г.Осинники ул.Гагарина, д.6

Таблица 1 - Характеристика объекта

| Наименования показателей | Ед. измер. | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Год постройки / год кап. ремонта | — | 1952/1992 |
| № серии здания | — | - |
| Этажность здания | — | 2 |
| Количество секций | — | 1 |
| Количество квартир в здании |  | 12 |
| Геометрические размеры здания 1) | — | — |
| длина | м | 41,4 |
| ширина | м | 16,27 |
| высота | м | 6,75 |
| Отапливаемый объем (по проекту) | м3 | 843,0 |
| Отапливаемая площадь | м2 | ---------- |
| Общая площадь квартир | м2 | 550,8 |
| Площадь жилых комнат | м2 | 32,0 |
| Наличие теплого чердака | — | да |
| Наличие отапливаемого подвала | — | нет |
| Объем отапливаемого подвала | м3 | нет |
| Площадь ограждающих конструкций здания, в т.ч.: 2) | м2 |  |
| стен | м2 |  |
| перекрытий 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале) | м2 |  |
| покрытия | м2 |  |
| площадь окон лестнично-лифтового узла | м2 |  |
| площадь окон и балконных дверей квартир и встроенных нежилых помещений, в т.ч. ориентированных: | м2 |  |
| на север | м2 |  |
| на северо-восток | м2 |  |
| на восток | м2 |  |
| на юго-восток | м2 |  |
| на юг | м2 |  |
| на юго-запад | м2 |  |
| на запад | м2 |  |
| на северо-запад | м2 |  |
| площадь окон лестнично-лифтового узла | м2 |  |

| площадь входных дверей | м2 |  |
| --- | --- | --- |
| Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций | — | — |
| наружные стены | м2·°С/Вт |  |
| перекрытие 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале) | м2·°С/Вт |  |
| чердачные покрытия | м2·°С/Вт |  |
| окна и балконные двери | м2·°С/Вт |  |
| входные наружные двери | м2·°С/Вт |  |
| Количество жителей | чел. |  |
| Конструкция лестнично-лифтового узла 4) | — |  |

Таблица 2 - Система теплоснабжения

| Наименования показателей | Ед. измер. | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Абонентский № ЦТП или ИТП | — | ЦТП № 6 |
| Температурный график отпуска тепла от источника (тепловая станция, ЦТП) в систему отопления здания | — | ЦТП 95/70 |
| Температурный график системы отопления здания | — | 95/70 |
| Схемы системы отопления (однотрубн., двухтрубн.) | — | двухтрубная |
| Тип отопительных приборов | — | Регистры чугунные |
| Схема подключения системы отопления (независимая, зависимая: непосредственная, элеваторный узел, насос смешения) | — | зависимая |
| Тип системы ГВС 1) | — | закрытая |
| Проектные (договорные) нагрузки здания (без встроенных помещений) в т.ч. | Гкал/ч | 0,08 |
| отопление | Гкал/ч | 0,076 |
| максимальная ГВС | Гкал/ч | 0.015 |
| среднечасовая ГВС | Гкал/ч | 0,004 |
| Тип теплообменников в ИТП (пластинч. /кожухотрубн.) 2) | — | — |
| отопление | — | - |
| ГВС | — | - |
| Количество насосов в ИТП (шт.) / мощность каждого электропривода (кВт) 2) | — | — |
| ГВС цирк.- повысит. | — | ЦТП |
| ХВС | — |  |
| Наличие частотного регулирования привода на насосах в ИТП (+/-) 2) | — | — |
| ГВС цирк.- повысит. | — | - |
| ХВС | — | - |

Таблица 3 - Приборы учета

| Наименования показателей | Значения показателей |
| --- | --- |
| Тип и номер приборов учета тепловой энергии | — |
| суммарное теплопотребление 1) | - |
| отопление 2) | - |
| ГВС 3) | - |
| Тип и номер приборов учета расхода воды | — |
| суммарной расход 4) | - |
| холодная вода 5) | - |
| горячая вода 6) | - |
| Количество приборов учета расхода воды, установленных в квартирах | — |
| холодная вода | - |
| горячая вода | - |

Таблица 4 - Климатические параметры отопительного периода 2012 год

| Месяц | Количество суток отопительного периода | Средняя температура наружного воздуха, оС |
| --- | --- | --- |
| январь | 31 | -18 |
| февраль | 29 | -18 |
| март | 31 | -2 |
| апрель | 30 | +6 |
| май | 31 | +11 |
| июнь | 30 | +22 |
| июль | 31 | +22 |
| август | 31 | +18 |
| сентябрь | 30 | +11 |
| октябрь | 31 | +3 |
| ноябрь | 30 | -4 |
| декабрь | 31 | -20 |

Таблица 5 - Фактическое потребление энергоресурсов и воды за 2012 год МКД по адресу г.Осинники ул.Гагарина, д.6

| Месяц | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  | Потребление воды, м3 |  |  | Потребление электрической энергии, кВт∙ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | сумма | горячая вода | холодная вода | сумма | система освещения | силовое оборудование | сумма |
| январь | 25207 | 1312 | 22153 | 63,03 | 92,61 | 5620 | 159 | 11 | 244 |
| февраль | 25207 | 1312 | 22153 | 63,03 | 92,61 | 5620 | 166 | 11 | 254 |
| март | 25207 | 1312 | 22153 | 63,03 | 92,61 | 5620 | 145 | 11 | 222 |
| апрель | 25207 | 1312 | 22153 | 63,03 | 92,61 | 5620 | 156 | 11 | 239 |
| май | 25207 | 1312 | 22153 | 63,03 | 92,61 | 5620 | 154 | 11 | 236 |
| июнь | 25207 | 1312 | 22153 | 63,03 | 92,61 | 5620 | 196 | 11 | 300 |
| июль | 25207 | 1312 | 24589 | 63,03 | 92,61 | 6238 | 194 | 11 | 297 |
| август | 25207 | 1312 | 24589 | 63,03 | 92,61 | 6238 | 184 | 11 | 282 |
| сентябрь | 25207 | 1312 | 24589 | 63,03 | 92,61 | 6238 | 213 | 11 | 326 |
| октябрь | 25207 | 1312 | 24589 | 63,03 | 92,61 | 6238 | 208 | 11 | 319 |
| ноябрь | 25207 | 1312 | 24589 | 63,03 | 92,61 | 6238 | 217 | 11 | 333 |
| декабрь | 25207 | 1312 | 24589 | 63,03 | 92,61 | 6238 | 219 | 11 | 336 |

Приложение 	
Форма энергетического паспорта

Форма 1

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ###### /Ф.И.О./ |  |  |  | ###### / Ф.И.О./ |
| «_____»_____________20__ г. |  |  |  | «_____»_____________20__ г. |  |  |

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № ________

ЗДАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

(адрес дома)

(юридический адрес управляющей организации)

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, название энергоаудиторской организации) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
|  |  |  |  | (телефон) |
|  |  |  |  | (факс) |
|  |  |  |  | (электронная почта) |

|  |  |  | Паспорт разработан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | « | дд | » | месяц | 20___ г. |

|  |  | Срок действия до: месяц 20__ г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (пять лет, не считая года разработки) |  |  |  |  |

# Форма 2 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ

| № п/п | ###### Параметры | Обозначение | Единица измерения | Данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектные | фактические |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | *) Год постройки | — | — |  |  |
| 2 | *) Тип здания: (кирпичное, панельное, блочное) | — | — |  |  |
| 3 | *) Строительный объем, | Vо | м3 |  |  |
|  | *) в т.ч. отапливаемой части | Vh | м3 |  |  |
| 4 | *) Количество квартир (помещений) | — | шт. |  |  |
| 5 | *) Расчётное количество жителей | — | чел. |  |  |
| 6 | Общая площадь квартир | Ah | м2 |  |  |
| 7 | *) Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания, в т.ч.: | Aesum | м2 |  |  |
|  | *) стен, включая окна, балконные и входные двери в здание, витражи | Аw+F+ed | м2 |  |  |
|  | *) окон и балконных дверей | АF | м2 |  |  |
|  | входных дверей и ворот, витражей | Аed | м2 |  |  |
|  | - покрытий | Аc | м2 |  |  |
|  | - чердачных перекрытий | Ас | м2 |  |  |
|  | - перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями | Аf | м2 |  |  |
|  | - перекрытий над проездами и под эркерами | Аf | м2 |  |  |
|  | - полов по грунту | Аf | м2 |  |  |
| 8 | Компактность здания (Aesum/Vh) | ke | — |  |  |

*)	Параметры, обязательные для заполнения.

# Форма 3
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Норматив | Данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектные | Фактические |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средняя температура внутри квартир (помещений) за отопительный период | tф | °С |  |  |  |
| 2 | *) Температура внутреннего воздуха для расчёта систем отопления и вентиляции | thint | °С |  |  |  |
| 3 | *) Расчётная температура внутреннего воздуха для расчёта теплозащиты | tint | °С |  |  | 20 |
| 4 | *) Расчётная температура наружного воздуха | text | °С |  |  |  |
| 5 | *) Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tht | °С |  |  |  |
| 6 | *) Продолжительность отопительного периода | zht | сут |  |  |  |
| 7 | *) Градусо-сутки отопительного периода | Dd | °С∙сут |  |  |  |

*)	Параметры, обязательные для заполнения.

# Форма 4
УРОВЕНЬ ТЕПЛОЗАЩИТЫ

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | По проекту _______ г. или расчетное | Нормативное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приведённое сопротивление теплопередаче: |  |  |  |  |
|  | - *) стен | Rwr | м2∙°С / Вт |  |  |
|  | - *) окон и балконных дверей | RFr | м2∙°С / Вт |  |  |
|  | - входных дверей и ворот, витражей | Redr | м2∙°С / Вт |  |  |
|  | - покрытий | Rcr | м2∙°С / Вт |  |  |
|  | - чердачных перекрытий | Rcr | м2∙°С / Вт |  |  |
|  | - перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями | Rfr | м2∙°С / Вт |  |  |
|  | - перекрытий над проездами и под эркерами | Rfr | м2∙°С / Вт |  |  |
|  | - полов по грунту | Rfr | м2∙°С / Вт |  |  |
| 2 | Приведённый коэффициент теплопередачи здания | Ktrm | Вт/(м2°С) |  |  |

*)	Параметры, обязательные для заполнения.

# Форма 5
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗДАНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Ф5.1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период

Таблица Ф5.1.1 Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год или Гкал/год) и тариф (руб./МВт∙ч или руб./Гкал) в базовом году.

| Договорное (Д) | Фактическое (Ф) | Расчетное (Р) | Нормативное (Н) | Тариф (Т) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица Ф5.1.2. Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

| Наименование | Формула | В натуральном выражении, МВт∙ч/год или Гкал/год | В денежном выражении, руб. | В % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия оплаты при переходе на приборный учет | Д - Ф |  |  |  | в % к Д |
| Потенциал энергосбережения | Ф - Н |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 1 | Ф - Р |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 2 | Р - Н |  |  |  | в % к Ф |

Таблица Ф5.1.3. Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

| Мероприятие | Затраты | Срок окупа-емости | Срок внедре-ния (кварт., год) | Экономия |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | в % к Д |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие … |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |

* Фактическое теплопотребление приведено к нормативным условиям (Dd =____ °С∙сут, text  = −___ °С, tint  = ___°С, tht = ____ °С).

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

Ф5.2.	Тепловая энергия на горячее водоснабжение

Таблица Ф5.2.1 Объем потребления энергоресурса (МВт∙ч/год или Гкал/год) и тариф (руб./МВт∙ч или руб./Гкал) в базовом году.

| Договорное (Д) | Фактическое (Ф) | Расчетное (Р) | Нормативное (Н) | Тариф (Т) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица Ф5.2.2. Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

| Наименование | Формула | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия оплаты при переходе на приборный учет | Д - Ф |  |  |  | в % к Д |
| Потенциал энергосбережения | Ф - Н |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 1 | Ф - Р |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 2 | Р - Н |  |  |  | в % к Ф |

Таблица Ф5.2.3. Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

| Мероприятие | Затраты | Срок окупа-емости | Срок внедре-ния (кварт., год) | Экономия |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | в % к Д |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие … |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

Ф5.3.	Тепловая энергия на вентиляцию

Таблица Ф5.4.1 Объем потребления энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

| Договорное (Д) | Фактическое (Ф) | Расчетное (Р) | Нормативное (Н) | Тариф (Т) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица Ф5.4.2. Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

| Наименование | Формула | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия оплаты при переходе на приборный учет | Д - Ф |  |  |  | в % к Д |
| Потенциал энергосбережения | Ф - Н |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 1 | Ф - Р |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 2 | Р - Н |  |  |  | в % к Ф |

Таблица Ф5.4.3. Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

| Мероприятие | Затраты | Срок окупа-емости | Срок внедре-ния (кварт., год) | Экономия |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | в % к Д |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие … |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |

# Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

# Форма 6
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗДАНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Ф6.1.	Электрическая энергия в квартирах (помещениях)

Таблица Ф6.1.1 Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

| Договорное (Д) | Фактическое (Ф) | Расчетное (Р) | Нормативное (Н) | Тариф (Т) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-тарифный | 2-тарифный | 3-тарифный | 4-тарифный |

Таблица Ф6.1.2. Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

| Наименование | Формула | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия оплаты при переходе на приборный учет | Д - Ф |  |  |  | в % к Д |
| Потенциал энергосбережения | Ф - Н |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 1 | Ф - Р |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 2 | Р - Н |  |  |  | в % к Ф |

Таблица Ф6.1.3. Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

| Мероприятие | Затраты | Срок окупа-емости | Срок внедре-ния (кварт., год) | Экономия |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | в % к Д |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие … |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

Ф6.2.	Электрическая энергия на силовое оборудование (лифты и пр.)

Таблица Ф6.2.1 Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

| Договорное (Д) | Фактическое (Ф) | Расчетное (Р) | Нормативное (Н) | Тариф (Т) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-тарифный | 2-тарифный | 3-тарифный | 4-тарифный |

Таблица Ф6.2.2. Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

| Наименование | Формула | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия оплаты при переходе на приборный учет | Д - Ф |  |  |  | в % к Д |
| Потенциал энергосбережения | Ф - Н |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 1 | Ф - Р |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 2 | Р - Н |  |  |  | в % к Ф |

Таблица Ф6.2.3. Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

| Мероприятие | Затраты | Срок окупа-емости | Срок внедре-ния (кварт., год) | Экономия |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | в % к Д |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие … |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

Ф6.3.	Электрическая энергия на общедомовые нужды (освещение и пр.)

Таблица Ф6.3.1 Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

| Договорное (Д) | Фактическое (Ф) | Расчетное (Р) | Нормативное (Н) | Тариф (Т) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-тарифный | 2-тарифный | 3-тарифный | 4-тарифный |

Таблица Ф6.3.2. Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

| Наименование | Формула | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия оплаты при переходе на приборный учет | Д - Ф |  |  |  | в % к Д |
| Потенциал энергосбережения | Ф - Н |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 1 | Ф - Р |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 2 | Р - Н |  |  |  | в % к Ф |

Таблица Ф6.3.3. Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

| Мероприятие | Затраты | Срок окупа-емости | Срок внедре-ния (кварт., год) | Экономия |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | в % к Д |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие … |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

Ф6.4.	Электрическая энергия на отопление и вентиляцию

Таблица Ф6.4.1 Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

| Договорное (Д) | Фактическое (Ф) | Расчетное (Р) | Нормативное (Н) | Тариф (Т) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-тарифный | 2-тарифный | 3-тарифный | 4-тарифный |

Таблица Ф6.4.2. Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

| Наименование | Формула | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия оплаты при переходе на приборный учет | Д - Ф |  |  |  | в % к Д |
| Потенциал энергосбережения | Ф - Н |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 1 | Ф - Р |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 2 | Р - Н |  |  |  | в % к Ф |

Таблица Ф6.4.3. Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

| Мероприятие | Затраты | Срок окупа-емости | Срок внедре-ния (кварт., год) | Экономия |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | в % к Д |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие … |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

Ф6.5.	Электрическая энергия на водоснабжение и канализацию

Таблица Ф6.5.1 Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

| Договорное (Д) | Фактическое (Ф) | Расчетное (Р) | Нормативное (Н) | Тариф (Т) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-тарифный | 2-тарифный | 3-тарифный | 4-тарифный |

Таблица Ф6.5.2. Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

| Наименование | Формула | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия оплаты при переходе на приборный учет | Д - Ф |  |  |  | в % к Д |
| Потенциал энергосбережения | Ф - Н |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 1 | Ф - Р |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 2 | Р - Н |  |  |  | в % к Ф |

Таблица Ф6.5.3. Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

| Мероприятие | Затраты | Срок окупа-емости | Срок внедре-ния (кварт., год) | Экономия |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | в % к Д |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие … |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |

# Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

# Форма 7
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ ЗДАНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Ф7.1.	Водопроводная вода

Таблица Ф7.1.1 Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

| Договорное (Д) | Фактическое (Ф) | Расчетное (Р) | Нормативное (Н) | Тариф (Т) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-тарифный | 2-тарифный | 3-тарифный | 4-тарифный |

Таблица Ф7.1.2. Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

| Наименование | Формула | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия оплаты при переходе на приборный учет | Д - Ф |  |  |  | в % к Д |
| Потенциал энергосбережения | Ф - Н |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 1 | Ф - Р |  |  |  | в % к Ф |
| Потенциал энергосбережения 2 | Р - Н |  |  |  | в % к Ф |

Таблица Ф7.1.3. Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

| Мероприятие | Затраты | Срок окупа-емости | Срок внедре-ния (кварт., год) | Экономия |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В натуральном выражении, МВт∙ч/год | В денежном выражении, руб. | В % |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | в % к Д |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |
| Мероприятие … |  |  |  |  |  |  | в % к Ф |

# Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

# Форма 8
Показатели энергоэффективности и удельные*)  расходы энергоресурсов

| № п/п | Параметры | Обозначе-ние | Единица измерения | расчет | Норма-тив | Фактический удельный расход в базовом году 1) (10), предшествующие годы (6) – (9) и прогноз/замеры**) в последующие годы (11) – (14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2003 г | 2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 1 | Удельный*) расход тепловой энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на отопление и вентиляцию за отопительный период | qh+v.basy(факт) qh+vy des (расч) | Вт∙ч/м2С∙сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на горячее водоснабжение | qhwy | кВт∙ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на вентиляцию | qvy | Вт∙ч/м2С∙сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электрическая энергия | qey | кВт∙ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Природный газ | qngy | м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водопроводная вода, в т.ч. | qвy | м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на горячее водоснабжение |  | м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная эксплуатационная энергоёмкость | qy | кВт∙ч/м2 (кг у.т./м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная тепловая характеристика здания | qm | кВт/м3ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Класс энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)	Удельные расходы определены на 1 м2 общей площади квартир или полезной площади общественных зданий.

При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов.

**)	Прогноз и замеры приводятся через дробь, в числителе – прогноз, в знаменателе замеры (полученные в ходе повторных энергообследований).

1)	За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

# Форма 9
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

| № п/п | Энергопотребление, приведенное к нормативу1) | Обозначение | Единица измерения | Показатели в базовом году в базовом году *) (9), предшествующие годы (5) – (8) и прогноз/замеры**) в последующие годы (10) – (14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2003 г | 2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Показатель по тепловой энергии, в т.ч. | KQy | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на отопление и вентиляцию за отопительный период3) | KQh+vy | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение | KQhwy | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на вентиляцию | KQvy | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель по электрической энергии, в т.ч. | KEy | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в квартирах (помещениях) | KEay | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на силовое оборудование | KEpy | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на отопление и вентиляцию | KEhy | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на водоснабжение и канализацию | KEwy | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на общедомовое освещение | KEly | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель по природному газу | KQngy | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель по водопроводной воде | KGв | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)	За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

**)	Прогноз и замеры приводятся через дробь, в числителе – прогноз, в знаменателе замеры (полученные в ходе повторных энергообследований).

1)	Все показатели рассчитываются как отношение фактического (по приборам учета) потребления к нормативному: Ki=100(Xiфакт/Xiнорма). 
Фактическое потребление должно быть пересчитано на нормативное условия. В случае отсутствия показаний прибора учета в качестве фактического используется расчетное (проектное) значение. Показания приборов учета приводятся к нормативным условиям.

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

Форма 10
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО УРОВНЮ ТЕПЛОЗАЩИТЫ

| № п/п | Показатель | Обозначение | Единица измерения | Показатели в базовом году *) (6) и прогноз/замеры**) в последующие годы (7) – (10) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Нормативное значение приведённого сопротивления теплопередаче, отнесенное к проектному (фактическому) значению3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ***)стен | KRwr | % |  |  |  |  |  |
|  | - ***)окон и балконных дверей | KRFr | % |  |  |  |  |  |
|  | - входных дверей и ворот, витражей | KRedr | % |  |  |  |  |  |
|  | - покрытий | KRcr | % |  |  |  |  |  |
|  | - чердачных перекрытий | KRcr | % |  |  |  |  |  |
|  | - перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями | KRfr | % |  |  |  |  |  |
|  | - перекрытий над проездами и под эркерами | KRfr | % |  |  |  |  |  |
|  | - полов по грунту | KRfr | % |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведённый коэффициент теплопередачи здания, отнесенный к нормативу4: | Ktrm | % |  |  |  |  |  |

*)		За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

**)	Прогноз и замеры приводятся через дробь, в числителе – прогноз, в знаменателе замеры (полученные в ходе повторных энергообследований).

***)		Параметры, обязательные для заполнения.

1)	В базовом году для расчета показателей берутся проектные или расчетные значения приведённого сопротивления теплопередаче и приведённого коэффициента теплопередачи здания, в последующие годы – фактические и прогнозные значения.

Показатели по п.1 рассчитываются как отношение нормативного приведенного сопротивления теплопередаче к проектному (фактическому): KRi=100(Riфакт/Riнорма).

Показатель по п.2 как отношение фактического значения Ktrm к нормативному: KKtr=100(Ktr(факт)m/ Ktr(норма)m)

# Форма 11
ВЕЛИЧИНА ПОТЕРЬ И БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

(в Гкал/год)

| № п/п | Статья приход/расход | Обо- значе- ние | Показатели в базовом году в базовом году*), предшествующие годы и прогноз/замеры**) в последующие годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предшествующие годы |  |  |  | Базовый | Прогноз на последующие годы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2003г | 2004г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Приход (счетчик) за отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приход тепла (по ПУ), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход (расчет)за отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потребление жильцов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребление арендаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Нормативные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сверхнормативные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)	За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

**)	Прогноз и замеры приводятся через дробь, в числителе – прогноз, в знаменателе замеры (полученные в ходе повторных энергообследований).

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

Форма 12
ВЕЛИЧИНА ПОТЕРЬ И БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

(в т/год)

| № п/п | Статья приход/расход | Обо- значе- ние | Показатели в базовом году в базовом году*), предшествующие годы и прогноз/замеры**) в последующие годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предшествующие годы |  |  |  | Базовый | Прогноз на последующие годы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2003г | 2004г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приход воды (по ПУ), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Горячая вода1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Холодная вода2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потребление жильцов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Горячая вода3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Холодная вода3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Потребление арендаторов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Горячая вода4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Холодная вода4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Общедомовые нужды в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Горячая вода4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Холодная вода4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Утечки, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Горячая вода5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Холодная вода5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)	За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

**)	Прогноз и замеры приводятся через дробь, в числителе – прогноз, в знаменателе замеры (полученные в ходе повторных энергообследований).

1)	По общедомовому прибору учета ГВ.

2)	По общедомовому прибору учета ХВ.

3)	Сумма показаний (или расчет ) квартирных ПУ

4)	Сумма показаний (или расчет) ПУ арендаторов

5)	Измеренное значение (или расчет) утечек

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

# Форма 13
ВЕЛИЧИНА ПОТЕРЬ И БАЛАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

(в МВт∙ч/год)

| № п/п | Статья приход/расход | Обо- значе- ние | Показатели в базовом году в базовом году*), предшествующие годы и прогноз/замеры**) в последующие годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предшествующие годы |  |  |  | Базовый | Прогноз на последующие годы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2003г | 2004г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарный приход (по ПУ на вводах в дом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общедомовые нужды, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | на лифты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | на освещение и др. общедомовые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | К квартирам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | К субабонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сверхнормативные потери, в.т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Потери на реактивную мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Неэффективное освещение (лампы накаливания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прочие потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)	За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию

**)	Прогноз и замеры приводятся через дробь, в числителе – прогноз, в знаменателе замеры (полученные в ходе повторных энергообследований).

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

# Форма 14
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Норматив | По проекту (договору в базовом году 1) ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установленная мощность систем инженерного оборудования: |  |  |  |  |
|  | Тепловая мощность, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | отопление | Qh | кВт (Гкал/час) |  |  |
|  | горячее водоснабжение | Qhwmax | кВт (Гкал/час) |  |  |
|  | принудительная вентиляция | Qv | кВт (Гкал/час) |  |  |
|  | воздушно тепловые завесы | Q | кВт (Гкал/час) |  |  |
|  | Электрическая мощность, в т.ч.: | Ne | кВт |  |  |
|  | общедомовое освещение | Nt | кВт |  |  |
|  | в квартирах (помещениях) | Na | кВт |  |  |
|  | силовое оборудование | Np | кВт |  |  |
|  | отопление и вентиляция | Nh | кВт |  |  |
|  | водоснабжение и канализация | Nw | кВт |  |  |
| 2 | Среднечасовой за отопительный период расход тепла на ГВС | Qhw | кВт (Гкал/ч) |  |  |
| 3 | Средние суточные расходы |  |  |  |  |
|  | природного газа | Vng | м3/сут. |  |  |
|  | холодной воды | Vcw | м3/сут. |  |  |
|  | горячей воды | Vhw | м3/сут. |  |  |
|  | электроэнергии | Nav | кВт∙ч/сут. |  |  |
| 4*) | Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | - на отопление | qh | Вт/м2 |  |  |
|  | - на вентиляцию | qv | Вт/м2 |  |  |
| 5 | Удельная тепловая характеристика здания | qm | Вт/(м3∙°С) |  |  |

*)	Удельный расход определен на 1 м2 общей площади квартир или полезной площади общественных зданий.

При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов.

1)	За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

# Форма 15
СОСТОЯНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЁТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЫ В ЗДАНИИ

Таблица 15.1. Сведения о вводах тепловой энергии и воды.

| № п/п | Наименование ввода | Количество вводов |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | оборуд. ПУ | не оборуд. ПУ |  |
| 1 | Вводы в ИТП | - |  |  |  |
| 2 | Вводы ОТП или ОТП на вых ИТП |  |  |  |  |
| 3 | Вводы ГВС или ГВС на вых ИТП |  |  |  |  |
| 4 | Вводы ХВС |  |  |  |  |
| 5 | Квартирные ОТП |  |  |  |  |
| 6 | Квартирные ГВС |  |  |  |  |
| 7 | Квартирные ХВС |  |  |  |  |
| 8 | К арендаторам |  |  |  |  |

Таблица 15.2. Сведения о приборах учета тепловой энергии и воды.

| № п/п | Наименование ввода | Приборы учета (ПУ) |  |  | Количество ПУ с нарушением требований к |  | Подключение к диспетчерской | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Тип | Класс | сроку поверки | к классу |  |  |
| 1 | Вводы в ИТП | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вводы ОТП или ОТП на вых ИТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вводы ГВС или ГВС на вых ИТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вводы ХВС |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Квартирные ОТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Квартирные ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Квартирные ХВС |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | К арендаторам | - |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15.3. Рекомендации по совершенствованию системы учета тепловой энергии и воды.

| № п/п | Рекомендация |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

# Форма 16
СОСТОЯНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЗДАНИИ

Таблица 16.1. Сведения о вводах электрической энергии.

| № п/п | Наименование ввода | Количество вводов |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | оборуд. ПУ | не оборуд. ПУ |  |
| 1 | - вводы в дом (по границе балансной принадлежности) |  |  |  |  |
| 2 | - к лифтам |  |  |  |  |
| 3 | - на освещение и др. общедомовые нужды |  |  |  |  |
| 4 | - к квартирам (коллективных) |  |  |  |  |
| 5 | - квартирные вводы |  |  |  |  |
| 6 | - к арендаторам |  |  |  |  |

Таблица 16.2. Сведения о приборах учета электрической энергии.

| № п/п | Наименование ввода | Приборы учета (ПУ) |  |  | Количество ПУ с нарушением требований к |  | Подключение к диспетчерской | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Тип | Класс | сроку поверки | к классу |  |  |
| 1 | вводы в дом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | к лифтам |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | на освещ. и др. общедом. нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | к квартирам |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | квартирные вводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | к арендаторам |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16.3. Рекомендации по совершенствованию системы учета электрической энергии

| № п/п | Рекомендация |
| --- | --- |
| 1 | Оснастить все квартиры счетчиками Меркурий 200 |
| 2 | Подключить все ПУ к системе «ГИС ТБН Энерго» |

# Форма 17
Таблица 17.1. Сведения о вводах электрической энергии.

| № п/п | Наименование ввода | Количество вводов |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | оборуд. ПУ | не оборуд. ПУ |  |
| 1 | - вводы в дом (по границе балансной принадлежности) | - |  |  |  |
| 2 | - к квартирам (коллективных) | - |  |  |  |
| 3 | - квартирные вводы | - |  |  |  |
| 4 | - к арендаторам |  |  |  |  |

Таблица 17.2. Сведения о приборах учета электрической энергии.

| № п/п | Наименование ввода | Приборы учета (ПУ) |  |  | Количество ПУ с нарушением требований к |  | Подключение к диспетчерской | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Тип | Класс | сроку поверки | к классу |  |  |
| 1 | вводы в дом | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | к квартирам (коллективных) | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | квартирные вводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | к арендаторам | - |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17.3. Рекомендации по совершенствованию системы учета электрической энергии

| № п/п | Рекомендация |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |