Правила установки, содержания, размещения и эксплуатации средств наружного освещения и оформления на территории муниципального образования Осинниковский городской округ.

- Раздел 1. Общие положения.

  - Правила установки, содержания, размещения и эксплуатации средств наружного освещения и оформления на территории муниципального образования Осинниковский городской округ (далее Правила) являются общими для утилитарного наружного, архитектурного (наружного и внутреннего) и художественно-декоративного ландшафтного освещения, световой и освещаемой рекламы и информации (вывески, витрины – витражи), коммуникационных указателей, светового праздничного оформления (далее - средства освещения).

  - Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кемеровской области в сфере землепользования,  градостроительства, охраны окружающей среды, утвержденной градостроительной документацией, действующими строительными, санитарными нормами и правилами, Уставом МО - Осинниковский городской округ, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Осинниковского городского округа.

  - Правила содержат принципы и требования к проектированию средств наружного освещения и оформления, применению средств и приемов освещения и оформления, определены требования к применению средств освещения и оформления в зависимости от градостроительной ситуации.

  - Настоящие Правила направлены на:

- улучшение архитектурно-художественного облика вечернего, будничного и праздничного города, обеспечение комфорта и безопасности его среды, гармоничного использования всех средств освещения для повышения уровня комфорта и безопасности световой среды муниципального образования;

- создание условий для формирования праздничного настроения, позитивного эмоционального состояния жителей и гостей Осинниковского городского округа;

- обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в Осинниковском городском округе в соответствии с современными требованиями;

- повышение эффективности и надежности работы установок праздничного оформления Осинниковского городского округа;

- взаимоувязанное, комплексное и сбалансированное развитие наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного светового оформления;

  - Настоящие Правила определяют порядок организации светового праздничного оформления территории Осинниковского городского округа на период проведения государственных, областных, городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями (далее - праздники).

  - Термины и определения:

- вечерне-ночное время - время работы средств освещения в вечернем и ночном режимах.

- архитектурное освещение - освещение фасадов зданий, сооружений, произведений монументального искусства для выявления их архитектурно-художественных особенностей и эстетической выразительности;

- ландшафтное освещение - декоративное освещение зеленых насаждений, других элементов ландшафта и благоустройства в парках, скверах, пешеходных зонах, прилегающих к зданиям различного назначения территориях с целью проявления их декоративно-художественных качеств;

- декоративное освещение - привлекательное художественно-декоративное оформление светом элементов ландшафта, водоемов, фонтанов и малых архитектурных форм, а также участков территорий парков, скверов, набережных, площадей и зданий различного назначения;

- утилитарное (функциональное) наружное освещение - освещение проезжей части магистралей, тоннелей, эстакад, мостов, улиц, площадей, автостоянок, функциональных зон, территорий спортивных и прочих сооружений, а также пешеходных путей городских территорий с целью обеспечения безопасного движения автотранспорта и пешеходов и для общей ориентации в городском пространстве;

- световая реклама и информация - конструкции с внутренним или внешним освещением: щитовые и объемно-пространственные конструкции, стенды, тумбы, панели-кронштейны, настенные панно, перетяжки, электронные табло, проекционные, лазерные и иные технические средства, конструкции с элементами ориентирующей информации (информирующие о маршрутах движения и находящихся на них объектах), арки, порталы, рамы и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений или вне их, а также витражи (витрины) в оконных, дверных проемах и арках зданий, функционально предназначенные для распространения рекламы или социальной рекламы;

- иллюминация - праздничное декоративное освещение, оформление, предназначенное только для украшения улиц, площадей, зданий, сооружений и элементов ландшафта без необходимости создания определенного уровня освещенности;

- праздничное оформление - использование в определенных типах пространств элементов средового дизайна, систем и приемов освещения по программе проведения государственных, городских и местных праздничных мероприятий для эмоционального подъема граждан.

- наружное освещение - все виды освещения, используемые вне зданий или сооружений: утилитарное, архитектурное, декоративное, ландшафтное.

- динамическое (динамичное) освещение - использование цвета, светоцветовой динамики, светопроекции и создание световых эффектов с помощью лазерных и прожекторных пучков света.

- слепящее действие - ощущение, производимое яркостью в пределах поля зрения, значительно большей, чем яркость поля зрения, сопровождающееся раздражением, дискомфортом или потерей зрительной работоспособности.

- светящий фасад - светотехнический эффект за счет освещения интерьера здания или сооружения и частичного прохождения света через светопропускающие ограждающие поверхности во внешнее пространство.

- контурное освещение - выделение основных архитектурных деталей зданий и сооружений световыми линиями на фоне слабо освещенных или светящих фасадов. Выполняется с использованием гирлянд, шнуров или линейных светильников.

- силуэтное освещение - освещение, создающее необходимый контраст между затемненными скульптурными или архитектурными элементами и их композициями и светлым фасадом здания.

- световая графика - создание светографического рисунка объемного в пространстве или на поверхности здания или сооружения с помощью: источников света, лазеров, голограмм, слайдов.

# Раздел 2. Освещение городских территорий.

  - Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и озеленением должно способствовать созданию безопасной среды для граждан в темное время суток, не создавать помех участникам дорожного движения. Особое внимание необходимо уделять освещенности основных пешеходных направлений, прокладываемых через озелененные территории парков, жилых кварталов, путей движения школьников, инвалидов и пожилых людей.

  - Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых дворов, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки входов, номерные знаки жилых и общественных зданий, входные узлы, дорожные знаки и указатели, элементы городской информации, рекламные конструкции и витрины должны освещаться в темное время суток по графику, утвержденному администрацией Осинниковского городского округа.

  - Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

  - Собственники элементов наружного освещения  либо лица ими уполномоченные обязаны:

- следить за надлежащим освещением улиц и дорог города, качеством опор и светильников, при их нарушении и повреждении производить ремонт в недельный срок со дня обнаружения;

- следить за использованием опор для уличного освещения по назначению.

  - Декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений, имеющих ответственное градостроительное значение, осуществляется по согласованию с администрацией Осинниковского городского округа. Администрация согласовывает также проекты опор фонарей уличного освещения, светильников (наземных и настенных), а также колера их окраски.

  - Праздничное оформление территории муниципального образования выполняется по решению администрации Осинниковского городского округа.

  - Работы по подготовке и изготовлению праздничной иллюминации главных улиц, площадей, аллей ведутся специализированными организациями по договорам с администрацией Осинниковского городского округа, а отдельных зданий и сооружений - их собственниками соответственно с концепцией праздничного оформления и по согласованию с администрацией Осинниковского городского округа.

  - Оформление зданий, сооружений, их частей и прилегающих территорий осуществляется их владельцами самостоятельно за счет собственных средств по согласованию праздничного оформления с администрацией Осинниковского городского округа.

  - Концепция светового праздничного оформления определяется настоящими Правилами и содержит перечень объектов светового праздничного оформления с указанием лиц, ответственных за оформление, перечень видов элементов светового праздничного оформления с указанием мест их возможного размещения, рекомендации по цветовой гамме и использованию элементов светового праздничного оформления, варианты светового праздничного оформления объектов.

  - Сроки праздничного оформления определяются настоящими Правилами, если иное не установлено решением администрации Осинниковского городского округа.

  - В целях праздничного оформления территории Осинниковского городского округа применяются следующие элементы светового праздничного оформления:

- гирлянды;

- световые панно и современные видеопанно;

- декоративные элементы и композиции;

- световые стенды;

- световые композиции с муниципальной символикой;

- ледовые и снежные скульптуры с подсветкой;

- новогодние елки со световым оформлением;

- архитектурно-художественная подсветка (различные варианты праздничного освещения и подсветки);

- инновационные формы;

- разноцветные световые флажки и растяжки на столбах наружного освещения;

- прочая праздничная иллюминация.

  - Праздничное оформление, включающее использование государственной и муниципальной символики, элементов рекламы, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.

  - Элементы праздничного оформления, используемые правообладателями при праздничном оформлении объектов благоустройства к конкретному празднику, определяются и применяются правообладателями по согласованию с администрацией Осинниковского городского округа, в соответствии с общей концепцией праздничного оформления и настоящими Правилами.

  - Требования к праздничному оформлению:
а) праздничное оформление должно соответствовать тематике праздника;
б) функционирование элементов праздничного освещения в вечернее и ночное время должно обеспечиваться с 16.00 часов до 09.00 часов в зимнее время, с 21.00 до 07.00 в весеннее и летнее время;
г) элементы праздничного оформления должны содержаться в рабочем состоянии и, при необходимости, должна осуществляться их замена;
д) демонтаж праздничного оформления должен быть осуществлен в течение 10 рабочих дней, следующих за днем окончания праздника, а после празднования Нового года - до 1 февраля текущего года, если иные сроки не установлены решением администрации Осинниковского городского округа.

  - Праздничное оформление муниципального образования – Осинниковский городской округ к новогодним и рождественским праздникам, в связи с коротким световым днем в зимнее время, осуществляется с применением элементов светового оформления. Оформление зданий, сооружений, их частей и прилегающих территорий осуществляется их владельцами самостоятельно за счет собственных средств по согласованию праздничного оформления с администрацией Осинниковского городского округа. Перечень объектов праздничного оформления:

- Объекты торговли и общепита.

- Объекты бытового обслуживания.

- Объекты здравоохранения.

- Объекты культуры.

- Учреждения образования.

- Спортивные учреждения.

- Муниципальные, государственные учреждения.

- Транспорт.

- Другие организации, учреждения, расположенные на территории Осинниковского городского округа.

    - Праздничное освещение предполагается в следующих вариантах:

а) подсветка окон, витрин, входных групп, фасадов зданий, строений, сооружений (в том числе путем временной замены стационарно используемых ламп в прожекторах на лампы ярких цветов в системе постоянно действующей архитектурной подсветки);

б) декоративная подсветка, разноцветные световые флажки и растяжки на опорах освещения;

в) ландшафтная подсветка прилегающих территорий и территорий общего пользования (скверов, бульваров, парков, произведений монументально-декоративного искусства)

г) различного рода праздничная социальная и коммерческая реклама с подсветкой и световым оформлением, видеопанно, светодиодные видеоэкраны.

    - В качестве средств светового праздничного оформления необходимо использовать:

- растяжки между элементами фасада здания и отдельно расположенными опорами, а также по периметру зданий световых сетей, клип-лайта, светового дождя, дюралайта;

- прожекторы;

- светодиодные ленты;

- световые гирлянды;

- белт-лайт;

- лед-неон;

- объемно-пространственные конструкции;

- световые сети;

- дождь;

- клип-лайт;

- новогодние ели со световым оформлением;

- светодинамические конструкции;

- в местах массовых гуляний белт-лайт по периметру ограждения площадки (при наличии ограждения), прожекторы, ледовые (снежные) фигуры и горки, проекционные динамические установки, светодинамические конструкции;

- разноцветные световые флажки и растяжки на столбах наружного освещения и др.

    - При выборе видов элементов светового оформления объектов необходимо учитывать следующее:

а) в целях сохранения единства здания, строения, сооружения на всем протяжении линии фасада применять единообразные элементы, например, дюралайт, плоские световые или светодинамические элементы (типа "Снежинка"), световые занавесы одинаковой высоты, сети одинаковых размеров. Для придания индивидуальности объекту, входящему в состав общего объекта капитального строительства (например, входная группа или часть встроенно-пристроенного помещения), можно применить отличный от соседнего цвет оформления;

б) для праздничного оформления объекта применяются различные виды светотехники;

в) при оформлении прилегающей территории осуществляется подсветка существующих деревьев, кустарников прожекторами, украшение крон деревьев световыми сетями, дождем, клип-лайтом, либо комбинация при оформлении указанных элементов ландшафта световых сетей, клип-лайта, светового дождя, дюралайта;

г) при применении контроллеров необходимо грамотно устанавливать режим работы во избежание эффекта мигания, некомфортного для восприятия. В целом элементы светотехники, за исключением светодинамических конструкций, создают более гармоничный облик объекта при постоянном свечении;

д) в случае необходимости использования антивандальных элементов светового оформления рекомендуется применять цветные люминесцентные лампы, располагая их с внутренней стороны окон таким образом, чтобы свет распределялся преимущественно параллельно остеклению. Кроме этого, необходимо учитывать восприятие фасада с подобным световым оформлением снаружи - следует размещать лампы в определенном ритме;

е) стробоскопические лампы, светодинамические элементы нельзя размещать вблизи окон жилых помещений.

    - В случае использования пневмофигур (снеговики, гирлянды из снежинок, Деды Морозы, Снегурочки и т.п.) для достижения большего эффекта рекомендуется предусматривать прожекторную подсветку пневмофигур.

    - В качестве отдельного варианта светового новогоднего оформления многоэтажных объектов с плоской кровлей, как эксплуатируемых, так и не введенных в эксплуатацию, рекомендуется использовать крупные светодинамические конструкции (типа "Салют", "Фонтан").

    - При использовании проекционных установок проекционной поверхностью могут служить торцевые фасады, а также части фасадов жилых и общественных зданий, не имеющих архитектурных элементов, либо фасады строящихся объектов, не сданных в эксплуатацию.

    - Необходимо использовать оконное и витринное пространство для тематического оформления к новогодним и рождественским праздникам с применением светотехнического оборудования, световые эффекты которого покрывают не менее 80% площади оконного и витринного пространства.

  - Не допускается:

    - Самовольно устанавливать  линии электроосвещения, электроснабжения, связи по фасадам, крышам зданий и др.

    - Нарушение внешнего вида элементов наружного освещения (повреждение окраски, чрезмерный провис проводов);

    - Работа уличного, дворового и козырькового освещения в светлое время суток без уважительных причин, кроме работы уличного, козырькового освещения на земельных участках, зданиях, сооружениях, находящихся в собственности юридических и физических лиц и осуществляющих оплату за электроэнергию самостоятельно.

    - При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не допускается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

    - Использовать и устанавливать средства утилитарного и праздничного освещения слепящего действия, сопровождающегося раздражением, дискомфортом или потерей зрительной работоспособности.

Раздел 3. Контроль за соблюдением Правил установки, содержания, размещения и эксплуатации средств наружного освещения и оформления на территории муниципального образования Осинниковский городской округ.

  - Неисполнение настоящих Правил влечет ответственность, предусмотренную Законом Кемеровской области «Об административных правонарушениях в Кемеровской области».

  - Контроль за соблюдением требований настоящих Правил возлагается на администрацию Осинниковского городского округа, а также на органы определенные действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской области, в рамках их полномочий.

  - Протоколы об административных правонарушениях имеют право составлять должностные лица администрации Осинниковского городского округа, а так же иные лица указанные в Законе Кемеровской области «Об административных правонарушениях в Кемеровской области», в рамках их полномочий.

  - Привлечение к административной ответственности не освобождает юридических и физических  лиц, виновных в совершении административного правонарушения, от обязанности устранить допущенные нарушения и возместить причиненный ущерб.